红城投禧悦·雅云项目建设工程第三方质量检测工程（第一批）

招标控制价

红城投禧悦·雅云项目建设工程第三方质量检测工程（第一批）招标控制价按南昌市红谷滩城市投资集团有限公司《自营工程项目咨询服务取费标准（修订）》及市场行情，费用清单如下：

| 序号 | 检测项目 | 检测要求 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场气密性检测 | 依据GB50411-2019中17.1.4.2条外窗气密性现场实体检测应按单位工程进行，每种材质、开启方式、型材系列的外窗检验不少于3樘。 | 组 | 25.00 | 1,440.00 | 36,000.00 | 25栋有铝合金的单体建筑 |
| 2 | 现场保温取芯 | 依据GB50411-2019中17.1.4.1条节能构造钻芯按实体检验应按单位工程进行，每种节能构造检验不少于3处为1组。 | 组 | 70.00 | 576.00 | 40,320.00 | 25栋有保温的单体建筑，洋房高层各三种做法，幼儿园、邻里中心、大门A、S1、S2各两种 |
| 3 | 幕墙四性检测 | 同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积小于2万平方米时各抽查不少于一组。 | 组 | 9.00 | 14,400.00 | 129,600.00 | 暂按2万平米一组计算 |
| 4 | 节能系统性检测（平均照度与功率密度检测） | 洋房和高层分架空层、楼梯、电梯前厅、连廊、客厅、卧室、厨房、卫生间等8个功能区域，幼儿园和文体中心暂定4个功能区域，每个功能区域不少于1组（2处），本项目暂计168组（336处）。 | 组（2处） | 168.00 | 480.00 | 80,640.00 | 10栋洋房及10栋高层各8个功能区域；幼儿园及文体中心各4个功能区域。 |
| 5 | 现场智能化系统检测 | 按建筑面积包干 | m2 | 177,766.66 | 0.52 | 92,438.66 | 地上建筑面积 |
| 6 | 排气道系统防串烟、防倒灌性能现场测试 | 住宅厨房和卫生间排气道系统分为厨房排气道分项和卫生间排气道分项，每个单体工程的厨房或卫生间独立排气系统划分为一个分项工程。 | 组 | 23.00 | 1,600.00 | 36,800.00 | 21栋有烟道的单体建筑；2栋有卫生间排气道的单体建筑。 |
|  | 检测费用合计： |  |  |  | 暂定人民币： | 415,798.66 | 含税 |

备注：

1、上述检测项目、工程量（暂定）由红投置业工程部依据项目情况确定，最终工程量按检测报告检测数量为准，综合单价包含但不限于检测点材料工时费、税金、利润、管理费等一切费用。

2、具体以当地监管单位要求为准。

建议红城投禧悦·雅云项目建设工程第三方质量检测工程（第一批）招标控制价为:肆拾壹万伍仟柒佰玖拾捌元陆角陆分。

南昌红投置业有限公司

2023年2月10日