## 扉-2 招标控制价扉页
复兴大道口袋公园建设项目-劳务
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 994533.55
| （大写）： |  | 玖拾玖万肆仟伍佰叁拾叁元伍角伍分
招 标 人：
（单位盖章）
法定代理人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
编制时间： |  |  |  | 复核时间：
扉-2

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：复兴大道口袋公园建设项目-劳务 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 复兴大道口袋公园建设项目-劳务 | 994533.55 |  |  | 21969.48
合 计 |  | 994533.55 |  |  | 21969.48
表-02

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【复兴大道口袋公园建设项
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：复兴大道口袋公园建设项目-劳务 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 金额（元） | 其中（元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 园建工程 | 990949.27 |  |  | 21918.06
2 | 绿化工程 | 3584.28 |  |  | 51.42
合计 |  | 994533.55 |  |  | 21969.48
表—03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【园建工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：园建工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程量清单计价合计 | 914302.47
1.1 | 土方工程 | 307285
1.2 | 千层石 | 23595.6
1.3 | 2彩色透水混凝土路面 | 138561.1
1.4 | 3铺装 | 31416.77
1.5 | 阶梯草坪坐凳 | 30117.88
1.6 | 排水沟 | 97407.72
1.7 | 13室外强电及给水、雨水工程 | 285918.4
1.1 | 其中：定额人工费 | 268448.65
1.2 | 其中：定额机械费 | 292081.89
二 | 单价措施项目清单计价合计 | 4100
2.1 | 其中：定额人工费
2.2 | 其中：定额机械费
三 | 总价措施项目清单计价合计 | 43684.2
3.1 | 安全文明施工措施费 | 21918.06
3.1.1 | 安全文明环保费 | 21918.06
3.1.2 | 临时设施费
3.2 | 其他总价措施费 | 14271.65
3.3 | 七项组织措施费-园林 | 7494.49
3.4 | 扬尘治理措施费
四 | 其他项目清单计价合计 |  |  | －
五 | 规费 |  |  | －
5.1 | 市政建筑工程规费
5.1.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.1.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.1.3 | 工程排污费 |  |  | －
5.2 | 建筑工程规费
5.2.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.2.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.2.3 | 工程排污费 |  |  | －
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：园建工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
5.3 | 装饰工程规费
5.3.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.3.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.3.3 | 工程排污费 |  |  | －
5.4 | 安装工程规费
5.4.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.4.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.4.3 | 工程排污费 |  |  | －
5.5 | 市政安装工程规费
5.5.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.5.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.5.3 | 工程排污费 |  |  | －
5.6 | 园林工程规费
5.6.1 | 养老保险费 |  |  | －
5.6.2 | 失业保险费 |  |  | －
5.6.3 | 医疗保险费 |  |  | －
5.6.4 | 住房公积金
5.6.5 | 危险作业意外伤害保险费 |  |  | －
六 | 税金 | 28862.6 |  | －
八 | 工程总造价 | 990949.27
招标控制价合计 |  | 990949.27 |  | 0.00
表—04

## 表-05 主要材料及价差汇总表【园建工程】
主要材料及价差汇总表
工程名称：园建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序 号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
1 | 00010104 | 综合工日 | 工日 | 2618.71 | 85 |  | 100 | 15 | 39280.65
2 | 00010105 | 装饰综合工日 | 工日 | 54.566 | 96 |  | 117 | 21 | 1145.89
3 | 01000101 | 型钢 (综合) | kg | 748.515 | 3.78 |  | 3.33 | -0.45 | -336.83
4 | 01000101@1 | 型钢 (综合) | kg | 152.761 | 3.78 |  | 3.33 | -0.45 | -68.74
5 | 01000116 | 不锈钢型钢 | kg | 3624.105 | 19.31 |  |  | -19.31 | -69981.47
6 | 01010101 | HPB300 φ10以内 | kg | 1308.555 | 3.23 |  | 3.37 | 0.14 | 183.2
7 | 01010101@1 | HPB300 φ10以内 | kg | 267.057 | 3.23 |  | 3.37 | 0.14 | 37.39
8 | 01010165 | 钢筋 (综合) | kg | 23.478 | 3.23 |  | 3.19 | -0.04 | -0.94
9 | 01010177 | 钢筋 φ10以内 | kg | 1.233 | 3.23 |  | 3.19 | -0.04 | -0.05
10 | 01130301 | 镀锌扁钢 (综合) | kg | 2.511 | 3.78 |  | 3.55 | -0.23 | -0.58
11 | 01210109 | 角钢(综合) | kg | 9.325 | 3.25 |  | 3.33 | 0.08 | 0.75
12 | 01290207 | 热轧厚钢板 δ8.0～15 | kg | 9.325 | 3.32 |  | 3.49 | 0.17 | 1.59
13 | 01290223 | 热轧厚钢板 δ12～20 | kg | 2.579 | 2.75 |  | 3.49 | 0.74 | 1.91
14 | 01290285@1 | 中厚钢板 δ15以内 | kg | 739.627 | 3.48 |  | 3.45 | -0.03 | -22.19
15 | 01290403 | 钢板(综合) | kg | 0.15 | 3.48 |  | 3.49 | 0.01
16 | 02310119 | 无纺土工布 | m2 | 0.996 | 8.8 |  | 2.22 | -6.58 | -6.56
17 | 02310119@1 | 无纺土工布 | m2 | 2.532 | 8.8 |  | 2.22 | -6.58 | -16.66
18 | 03210593 | 铁件(综合) | kg | 49.619 | 4.85 |  | 3.31 | -1.54 | -76.41
19 | 03210593@2 | 铁件(综合) | kg | 50.5 | 4.85 |  | 3.31 | -1.54 | -77.77
20 | 04010131 | 水泥 32.5 | kg | 1227.157 | 0.26 |  | 0.27 | 0.01 | 12.27
21 | 04010135 | 水泥 42.5 | kg | 9845.597 | 0.3 |  | 0.28 | -0.02 | -196.91
22 | 04010157 | 水泥 P.O 42.5 | kg | 4.11 | 0.3 |  | 0.28 | -0.02 | -0.08
23 | 04030137@1 | 砂子 | kg | 12.327 | 0.06 |  | 0.11 | 0.05 | 0.62
24 | 04030147 | 砂子(中砂) | m3 | 1.243 | 63.08 |  | 135.91 | 72.83 | 90.54
25 | 04050173 | 碎石(综合) | m3 | 610.946 | 92.2 |  |  | -92.2 | -56329.22
26 | 04050195 | 碎石 30～50 | m3 | 3.527 | 92.2 |  |  | -92.2 | -325.23
27 | 04050197 | 碎石 50～80 | m3 | 14.3 | 92.2 |  |  | -92.2 | -1318.5
28 | 04130101 | 标准砖 240×115×53 | 块 | 564.344 | 0.47 |  | 0.37 | -0.1 | -56.43
29 | 04130103 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 30.372 | 465.84 |  | 368.9 | -96.94 | -2944.25
30 | 04130103@2 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 16.713 | 465.84 |  | 368.9 | -96.94 | -1620.2
主要材料及价差汇总表
工程名称：园建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序 号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
31 | 04130141@1 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 11.547 | 412.46 |  | 398.02 | -14.44 | -166.74
32 | 05030105 | 板枋材 | m3 | 0.12 | 1028.63 |  | 1180.42 | 151.79 | 18.17
33 | 05030105@1 | 板枋材 | m3 | 0.396 | 1028.63 |  | 1180.42 | 151.79 | 60.11
34 | 05030181 | 松木板枋材 | m3 | 0.196 | 1028.63 |  | 1180.42 | 151.79 | 29.74
35 | 07070111@1 | 仿真草皮 10-15mm | m2 | 34.435 | 81.43 |  | 14.19 | -67.24 | -2315.42
36 | 08000100@1 | 荔枝面芝麻灰 600*370*30 | m2 | 34.435 | 197.15 |  | 70.95 | -126.2 | -4345.72
37 | 08000100@2 | 荔枝面芝麻灰 600x400x30厚 | m2 | 35.786 | 197.15 |  | 70.95 | -126.2 | -4516.14
38 | 08010106@3 | 芝麻白光面花岗岩 600*200*20厚 | m2 | 59.568 | 257.16 |  | 44.35 | -212.81 | -12676.67
39 | 08010106@4 | 芝麻白光面花岗岩 500*200*20厚 | m2 | 49.643 | 257.16 |  | 44.35 | -212.81 | -10564.61
40 | 13010131 | 醇酸磁漆 | kg | 1.481 | 17.14 |  | 18.8 | 1.66 | 2.46
41 | 13010159 | 底漆 | kg | 38.302 | 21.43 |  | 23.28 | 1.85 | 70.86
42 | 13010173 | 酚醛调和漆 各色 | kg | 0.05 | 8.57 |  | 9.05 | 0.48 | 0.02
43 | 13010173@1 | 乳胶漆 外墙普通 | kg | 37.535 | 8.57 |  | 13.39 | 4.82 | 180.92
44 | 13010175 | 酚醛调和漆 | kg | 0.03 | 8.57 |  | 9.05 | 0.48 | 0.01
45 | 13010235 | 沥青清漆 | kg | 0.324 | 3.43 |  | 11.63 | 8.2 | 2.66
46 | 13010243 | 煤焦沥青漆 L01-17 | kg | 14.227 | 3.43 |  | 11.35 | 7.92 | 112.68
47 | 13010261 | 铅油(厚漆) | kg | 3.702 | 6.86 |  | 9.05 | 2.19 | 8.11
48 | 13030199 | 厚漆 | kg | 0.9 | 10.29 |  | 10.71 | 0.42 | 0.38
49 | 13050207@1 | 双丙聚氨酯 | kg | 4167.998 | 15.26 |  |  | -15.26 | -63603.65
50 | 13050227 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.762 | 18 |  | 9.16 | -8.84 | -15.57
51 | 13110106 | 热熔标线涂料 | kg | 722.489 | 25.72 |  | 3.99 | -21.73 | -15699.68
52 | 13350193 | 密封油膏 | kg | 3.069 | 25.72 |  | 3.28 | -22.44 | -68.87
53 | 14010111 | 清油 C01-1 | kg | 0.12 | 9.86 |  | 10.2 | 0.34 | 0.04
54 | 14030121 | 汽油(综合) | kg | 9.869 | 6.46 |  | 9.55 | 3.09 | 30.5
55 | 14050106 | 油漆溶剂油 | kg | 1.996 | 3.86 |  | 5.32 | 1.46 | 2.91
56 | 14050106@1 | 油漆溶剂油 | kg | 1.234 | 3.86 |  | 5.32 | 1.46 | 1.8
57 | 17010181 | 焊接钢管 DN20 | m | 3.967 | 4.94 |  | 6.81 | 1.87 | 7.42
58 | 17010211 | 焊接钢管 DN40 | m | 0.611 | 10.54 |  | 15.4 | 4.86 | 2.97
主要材料及价差汇总表
工程名称：园建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序 号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
59 | 17010251 | 焊接钢管 DN100 | m | 2.25 | 28.47 |  | 42.15 | 13.68 | 30.78
60 | 17070215 | 无缝钢管 D22×2 | m | 0.211 | 4.57 |  | 4.69 | 0.12 | 0.03
61 | 17190151 | 输水软管 Φ25 | m | 0.419 | 10.45 |  | 11.02 | 0.57 | 0.24
62 | 17250291 | 塑料管综合 | kg | 0.3 | 20.62 |  | 16.85 | -3.77 | -1.13
63 | 28030711 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 | m | 86.967 | 2.28 |  | 3.37 | 1.09 | 94.79
64 | 28031221 | 铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2 | m | 0.24 | 1.62 |  | 2.01 | 0.39 | 0.09
65 | 33010171 | 钢支撑 | kg | 9.259 | 5.49 |  | 5.53 | 0.04 | 0.37
66 | 33010171@1 | 钢支撑 | kg | 30.624 | 5.49 |  | 5.53 | 0.04 | 1.22
67 | 34110103 | 电 | kW·h | 453.565 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 13.61
68 | 34110117 | 水 | m3 | 923.028 | 3.27 |  | 4.51 | 1.24 | 1144.55
69 | 34110117@1 | 水 | m3 | 38.754 | 3.27 |  | 4.51 | 1.24 | 48.05
70 | 35010116 | 木模板 | m3 | 0.005 | 1028.63 |  | 1148.56 | 119.93 | 0.63
71 | 35010146 | 钢模板 | kg | 68.593 | 4.46 |  | 4.88 | 0.42 | 28.81
72 | 35010166 | 组合钢模板 | kg | 23.547 | 3.73 |  | 4.88 | 1.15 | 27.08
73 | 35010166@1 | 组合钢模板 | kg | 77.88 | 3.73 |  | 4.88 | 1.15 | 89.56
74 | 35020106 | 钢模板连接件 | kg | 48.092 | 3.12 |  | 4.88 | 1.76 | 84.64
75 | 35020106@1 | 钢模板连接件 | kg | 159.06 | 3.12 |  | 4.88 | 1.76 | 279.95
76 | 36010145 | 铸铁井盖井座 | 套 | 1.01 | 320 |  |  | -320 | -323.2
77 | 36210136 | 反光材料 （玻璃珠） | kg | 64.221 | 3.86 |  | 4.63 | 0.77 | 49.45
78 | BC0008@1 | 砌筑干粉砂浆 M7.5 | kg | 1432.052 | 0.3 |  | 0.29 | -0.01 | -14.32
79 | BC0008@2 | 砌筑干粉砂浆 M7.5 | kg | 10055.015 | 0.3 |  | 0.29 | -0.01 | -100.55
80 | BC0008@3 | 砌筑干粉砂浆 M7.5 | kg | 12660.493 | 0.3 |  | 0.29 | -0.01 | -126.6
81 | BC0009@1 | 砌筑干粉砂浆 M10 | kg | 11813.904 | 0.31 |  | 0.29 | -0.02 | -236.28
82 | BC0009@3 | 砌筑干粉砂浆 M10 | kg | 9679.163 | 0.31 |  | 0.29 | -0.02 | -193.58
83 | BC0012 | 抹灰干粉砂浆 M10 | kg | 2961.146 | 0.32 |  | 0.29 | -0.03 | -88.83
84 | BC1497 | 卵石 20 | m3 | 24.695 | 71.82 |  | 72.81 | 0.99 | 24.45
85 | BC1508 | 中砂 | m3 | 23.109 | 63.08 |  | 135.91 | 72.83 | 1682.99
86 | YL00013 | 水 | m3 | 17.543 | 4.32 |  | 4.51 | 0.19 | 3.33
87 | YL00308 | 预制混凝土块 | m3 | 139.354 | 302.59 |  |  | -302.59 | -42167.05
88 | YL00421 | 抹灰干粉砂浆 M20 | kg | 3758.4 | 0.44 |  | 0.35 | -0.09 | -338.26
89 | 80210555 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 5.494 | 264 |  | 359.19 | 95.19 | 522.97
主要材料及价差汇总表
工程名称：园建工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序 号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
90 | 80210555@1 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 0.198 | 264 |  | 359.19 | 95.19 | 18.84
91 | 80210557 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 16.15 | 277 |  |  | -277 | -4473.52
92 | 80210557@1 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 19.998 | 277 |  |  | -277 | -5539.45
93 | 80210559 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 7.868 | 296.69 |  |  | -296.69 | -2334.33
94 | 80210559@1 | C25透水混凝土 | m3 | 247.434 | 296.69 |  |  | -296.69 | -73411.06
95 | 80210559@2 | C25彩色强固透水混凝土 | m3 | 112.47 | 296.69 |  |  | -296.69 | -33368.66
96 | YL00158 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 3.6 | 393.17 |  |  | -393.17 | -1415.41
97 | 80010117 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 2.074 | 222.51 |  | 422.29 | 199.78 | 414.25
98 | 80010122 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 4.128 | 335.54 |  | 393.17 | 57.63 | 237.92
99 | 80010127 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.123 | 295.26 |  | 378.6 | 83.34 | 10.25
100 | 80010312 | 预拌防水水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.115 | 239.89 |  | 446.56 | 206.67 | 23.72
101 | 80010318 | 预拌防水水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 24.498 | 350.88 |  | 398.02 | 47.14 | 1154.81
102 | CY | 柴油 | kg | 2560.925 | 5.53 |  | 7.98 | 2.45 | 6274.27
103 | CY@1 | 柴油 | kg | 8728.409 | 5.53 |  | 7.98 | 2.45 | 21384.6
104 | CY@2 | 柴油 | kg | 398.219 | 5.53 |  | 7.98 | 2.45 | 975.64
105 | CY@3 | 柴油 | kg | 139.308 | 8.48 |  | 7.98 | -0.5 | -69.65
106 | CY@4 | 柴油 | kg | 6201.6 | 8.48 |  | 7.98 | -0.5 | -3100.8
107 | DIAN | 电 | kW·h | 3179.002 | 0.87 |  | 0.9 | 0.03 | 95.37
108 | QY | 汽油 | kg | 206.32 | 6.46 |  | 9.55 | 3.09 | 637.53
109 | QY@1 | 汽油 | kg | 1.274 | 6.46 |  | 9.55 | 3.09 | 3.94
110 | RG | 人工 | 工日 | 99.864 | 85 |  | 100 | 15 | 1497.96
111 | RG@1 | 人工 | 工日 | 283.974 | 85 |  | 100 | 15 | 4259.61
|  | 合 计 | [6 empty] | -332251.9

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【园建工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 土方工程 |  |  |  |  | 307285
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土（运距按场地土方综合调配考虑），暂估12000m³考虑，结算按实调整。 | m3 | 12000 | 14.89 | 178680
2 | 040103001008 | 回填方 | 1.填方来源、运距:场地土方综合调配，暂估8500m³考虑，结算按实调整。 | m3 | 8500 | 15.13 | 128605
|  | 千层石 |  |  |  |  | 23595.6
3 | 050301002001 | 堆砌石假山 | 1.堆砌高度:1m 2.石料种类、单块重量:黄色千层石 | t | 60 | 393.26 | 23595.6
| 2 | 彩色透水混凝土路面 |  |  |  |  | 138561.1
4 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.部位:素土夯实 | m2 | 2866.877 | 1.51 | 4328.98
5 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石垫层 2.厚度:15cm | m2 | 2866.877 | 6.35 | 18204.67
6 | 040203007001 | 透水混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25透水混凝土 2.厚度:10cm | m2 | 2425.819 | 10.35 | 25107.23
7 | 040203007002 | 透水混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25彩色强固透水混凝土 2.厚度:5cm | m2 | 2205.29 | 7.71 | 17002.79
8 | 040203007003 | 双丙聚氨酯 | 1.部位:双丙聚氨酯密封处理 | m2 | 2205.29 | 10.06 | 22185.22
9 | 040205006001 | 标线 | 1.材料品种:白色热熔漆划线 2.线型:100mm宽 | m2 | 160.553 | 34.82 | 5590.46
10 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1.材料种类:不锈钢收边 2.材料规格:5厚304不锈钢50*50 | t | 5.385 | 7457.19 | 40156.97
本页小计 | [6 empty] | 463456.92
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 040205006002 | 标线 | 1.材料品种:园路游步道地面标识，间距50米/个。 | 个 | 20 | 220 | 4400
12 | 04B001 | 水泥混凝土路面锯缝 | 1、路面锯缝3cm | m | 470.26 | 3.37 | 1584.78
| 3 | 铺装 |  |  |  |  | 31416.77
13 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | 1.部位:素土夯实 | m2 | 1379.744 | 2.51 | 3463.16
14 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:清水混凝土预制板1000*600*100mm | m2 | 1379.744 | 20.26 | 27953.61
|  | 阶梯草坪坐凳 |  |  |  |  | 30117.88
15 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.名称：人机配合挖沟槽 2.深度：2米内 3.土壤类别：三类土 | m3 | 180.21 | 10.1 | 1820.12
16 | 040103001011 | 回填方 | 1.部位:机械填土夯实 | m3 | 122.43 | 21.4 | 2620
17 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:沟槽土方 2.运距:暂按1km | m3 | 57.77 | 6.07 | 350.66
18 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:碎石垫层 | m3 | 14.02 | 84.74 | 1188.05
19 | 040305001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格:C20混凝土垫层 | m3 | 10.66 | 51.42 | 548.14
20 | 010401001001 | 砖基础 | 1.部位:M7.5水泥砂浆U10砖砌筑 | m3 | 25.31 | 456.96 | 11565.66
21 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25钢筋砼基础 | m3 | 7.79 | 251.67 | 1960.51
22 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种:芝麻白光面花岗岩 2.规格:500*200*20厚 | m2 | 48.67 | 70.55 | 3433.67
本页小计 | [6 empty] | 60888.36
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种:芝麻白光面花岗岩 2.规格:600*200*20厚 | m2 | 58.4 | 70.55 | 4120.12
24 | 010903003001 | 抹灰 | 1.部位:20厚1:2.5防水砂浆 | m2 | 80.79 | 31.08 | 2510.95
25 | 011508004004 | 金属字 | 1.基层类型:块料面层 2.镌字材料品种、颜色:2厚304不锈钢logo字专业厂家二次深化设计 | 套 | 1
|  | 排水沟 |  |  |  |  | 97407.72
26 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方，深0.63m | m3 | 385.428 | 10.1 | 3892.82
27 | 010103001002 | 回填方 | 1、土方回填 | m3 | 209.352 | 18.7 | 3914.88
28 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、余方弃置，运距暂按10km考虑，按实结算 | m3 | 175.52 | 19.13 | 3357.7
29 | 040202001003 | 路床(槽）整形 | 1、素土夯实 | m2 | 208.32 | 1.51 | 314.56
30 | 040202011002 | 碎石 | 1、100厚碎石垫层 | m2 | 307.12 | 5.08 | 1560.17
31 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1、100厚C20水泥混凝土垫层 | m2 | 321.72 | 31.55 | 10150.27
32 | 040501016001 | 砌筑方沟 | 1、排水沟 2、120厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10非粘土砖，20厚1:2.5防水砂浆 | m | 433.4 | 98.91 | 42867.59
33 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、5厚橡胶垫 2、50x50x3厚通长预埋支撑角钢焊接插脚,@600，内伸50长 3、筛网 网孔8.5mm 丝粗2mm | t | 0.05 | 6386.6 | 319.33
34 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、500x300x50厚，预制混凝土盖板 | m3 | 6.501 | 227.02 | 1475.86
本页小计 | [6 empty] | 74484.25
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 010401001002 | 砖基础 | 1、矮墙坐凳基础，120厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10非粘土砖，30厚1:2.5砂浆 | m3 | 21.944 | 672.57 | 14758.88
36 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、600x370x30厚荔枝面芝麻灰 贴面 | m2 | 33.76 | 159.15 | 5372.9
37 | 011108003001 | 块料零星项目 | 1、600x400x30厚荔枝面芝麻灰 压顶 | m2 | 33.76 | 175.52 | 5925.56
38 | 011207001002 | 仿真草皮墙面 | 1、10-15mm绿色仿真草皮墙面，专业胶固定，密度60000-70000针/平方 | m2 | 33.76 | 103.59 | 3497.2
| 13 | 室外强电及给水、雨水工程 |  |  |  |  | 285918.4
|  | 室外强电 |  |  |  |  | 75864.99
39 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2米以内 | m3 | 397.055 | 11.14 | 4423.19
40 | 010103001001 | 回填方 | 1.原土回填 2.压实度负符合设计要求 | m3 | 297.792 | 21.4 | 6372.75
41 | 040103001003 | 回填方 | 1.中粗砂回填管道回填 2.压实度符合设计要求 | m3 | 49.632 | 74.82 | 3713.47
42 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:沟槽开挖土方 2.运距:暂按10km | m3 | 51 | 19.13 | 975.63
43 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL1照明配电箱 2.配电箱基础砌筑 3.预埋基础槽钢 | 台 | 1 | 1055.24 | 1055.24
本页小计 | [6 empty] | 46094.82
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
44 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:照明电缆保护管 2.规格:DN32 3.材质:PE管 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 1445.78 | 6.13 | 8862.63
45 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:配电箱进线电缆保护管（暂估） 2.规格:DN50 3.材质:SC管 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 200 | 16.65 | 3330
46 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:过路保护管 2.型号:镀锌钢管 3.规格:DN50 | m | 46.786 | 16.65 | 778.99
47 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃电缆敷设 2.型号:ZR-YJV-3x6 | m | 1531.853 | 5.03 | 7705.22
48 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:阻燃电缆敷设（暂估） 2.型号:ZR-YJV-5x10 | m | 200 | 5.78 | 1156
49 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装 2.型号:ZR-YJV-3x6 | 个 | 3 | 51.29 | 153.87
50 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制作安装 2.型号:ZR-YJV-5x10 | 个 | 2 | 59 | 118
本页小计 | [6 empty] | 22104.71
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
51 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:庭院灯（表面喷漆） 2.型号:LED灯 40W 3.光源照度:4000K 暖黄色 4.照明基础浇筑、预埋 5.防护等级IP67 | 套 | 54 | 198.17 | 10701.18
52 | 040303002002 | 路灯基础 | 1.路灯基础 | 个 | 54 | 372.35 | 20106.9
53 | 030411006001 | 接线盒 | 1.灯具接线盒 | 个 | 54 | 9.21 | 497.34
54 | 040504001001 | 电缆井 | 1.电缆井 | 座 | 1 | 1124.5 | 1124.5
55 | 031002003001 | 套管 | 1.PVC32电缆套管 | 个 | 15 | 22.5 | 337.5
56 | 031002003002 | 套管 | 1.PVC100电缆套管 | 个 | 3 | 83.82 | 251.46
57 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:路灯跨接地 2.材质:PE线 3.具体做法见图集03D501-4 | m | 54 | 42.1 | 2273.4
58 | 040807002001 | 供电系统调试 | 供电系统,接地装置调试 路灯柱接地测试 一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 54 | 30.64 | 1654.56
59 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 1 | 273.16 | 273.16
|  | 给水系统 |  |  |  |  | 57975.21
本页小计 | [6 empty] | 37220
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
60 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管给水管(1.6MPa))给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 | m | 617.213 | 7.77 | 4795.75
61 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管给水管(1.6MPa))给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 | m | 218.831 | 9.05 | 1980.42
62 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:(PE管)给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 | m | 62.177 | 10.4 | 646.64
本页小计 | [6 empty] | 7422.81
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
63 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 | m | 31.078 | 12.33 | 383.19
64 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管给水管 DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 | m | 1166.51 | 12.6 | 14698.03
65 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水（过路保护管） 3.材质、规格:镀锌钢管DN150 | m | 20.298 | 31.63 | 642.03
66 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水（过路保护管） 3.材质、规格:镀锌钢管DN40 | m | 26.735 | 11.25 | 300.77
67 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:快速取水阀 2.规格:DN25 | 个 | 55 | 26.99 | 1484.45
68 | 031003001002 | 快速取水阀箱及基础 | 1.名称:快速取水阀箱及基础 | 个 | 55 | 133.04 | 7317.2
本页小计 | [6 empty] | 24825.67
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
69 | 040502009001 | 水表 | 1、名称：水表阀组 2、规格型号：DN100 3、内容：安装、调试 | 组 | 1 | 3285.82 | 3285.82
70 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 | 464.67 | 1394.01
71 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 | 212.09 | 424.18
72 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.人机配合挖沟槽土方 2.三类土 3.埋深0.6m | m3 | 576.586 | 14.29 | 8239.41
73 | 040103001004 | 回填方 | 1.原土回填 2.压实度负符合设计要求 | m3 | 569.72 | 21.4 | 12192.01
74 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:沟槽开挖土方 2.运距:暂按10km | m3 | 10 | 19.13 | 191.3
|  | 雨水系统 |  |  |  |  | 152078.2
75 | 040501004001 | 塑料管 | 1.名称:雨水管 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 8KN DN600 3.连接形式:胶圈连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 131.112 | 62.73 | 8224.66
76 | 040501004002 | 塑料管 | 1.名称:雨水管 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 8KN DN500 3.连接形式:胶圈连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 255.609 | 54.78 | 14002.26
本页小计 | [6 empty] | 47953.65
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
77 | 040501004003 | 塑料管 | 1.名称:雨水管 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 8KN DN400 3.连接形式:胶圈连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 255.076 | 44.01 | 11225.89
78 | 040501004004 | 塑料管 | 1.名称:雨水管 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管8KN DN300 3.连接形式:胶圈连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 727.887 | 33.4 | 24311.43
79 | 040501004005 | 塑料管 | 1.名称:雨水管 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管8KN DN200 3.连接形式:胶圈连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 667.21 | 27.86 | 18588.47
80 | 040504003001 | 塑料检查井 | 1、名称：雨水检查井(含井盖） 2、材质规格：成品塑料、井筒φ700 | 座 | 26 | 174.57 | 4538.82
81 | 040504009001 | 雨水口 | 1.偏沟式砖砌雨水口(配复合材料格栅盖板) | 座 | 41 | 554.62 | 22739.42
82 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.人机配合挖沟槽土方 2.三类土 3.管顶埋深0.6m | m3 | 1300.317 | 8.35 | 10857.65
83 | 040103001009 | 回填方 | 1.中粗砂回填管道回填 2.压实度符合设计要求 | m3 | 190.707 | 74.83 | 14270.6
本页小计 | [6 empty] | 106532.28
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
84 | 040103001010 | 回填方 | 1.原土回填 2.压实度负符合设计要求 | m3 | 918.371 | 21.4 | 19653.14
85 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:沟槽开挖土方 2.运距:暂按10km | m3 | 191.629 | 19.13 | 3665.86
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 914302.47
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 4100
86 | 011705001001 | 履带式挖掘机进出场费 | 1.履带式挖掘机进出场费 | 台·次 | 1 | 1500 | 1500
87 | 011705001002 | 履带式推土机进出场费 | 1.履带式推土机进出场费 | 台·次 | 1 | 1400 | 1400
88 | 011705001003 | 压路机进出场费 | 1.压路机机械进出场费 | 台·次 | 1 | 1200 | 1200
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  | 4100
本页小计 | [6 empty] | 27419
合 计 | [6 empty] | 918402.47
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【园建工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  | 21918.06
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  | 21918.06
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  | 14271.65
5 | 3 | 扬尘治理措施费
6 | 4 | 七项组织措施费 |  |  | 7494.49
合 计 |  |  |  |  | 43684.2
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【园建工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 其他
合 计
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【园建工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
1.4 | 养老保险费 | 定额人工费
1.5 | 失业保险费 | 定额人工费
1.6 | 医疗保险费 | 定额人工费
1.7 | 住房公积金 | 定额人工费
1.8 | 危险作业意外伤害保险费 | 定额人工费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 | 962086.67 |  | 3 | 28862.6
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【绿化工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程量清单计价合计 | 3313.12
1.1 | 绿化工程 | 3313.12
1.1 | 其中：定额人工费 | 1389.66
1.2 | 其中：定额机械费 | 936.8
二 | 单价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：定额人工费
2.2 | 其中：定额机械费
三 | 总价措施项目清单计价合计 | 166.76
3.1 | 安全文明施工措施费 | 51.42
3.1.1 | 安全文明环保费 | 51.42
3.1.2 | 临时设施费
3.2 | 其他总价措施费 | 115.34
3.3 | 七项组织措施费-园林
3.4 | 扬尘治理措施费
四 | 其他项目清单计价合计 |  |  | －
五 | 规费 |  |  | －
5.1 | 园林绿化工程规费
5.1.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.1.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.2 | 市政建筑工程规费
5.2.1 | 社会保险费 |  |  | －
5.2.2 | 住房公积金 |  |  | －
5.2.3 | 工程排污费 |  |  | －
六 | 税金 | 104.4 |  | －
八 | 工程总造价 | 3584.28
招标控制价合计 |  | 3584.28 |  | 0.00
表—04

## 表-05 主要材料及价差汇总表【绿化工程】
主要材料及价差汇总表
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 定额编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定额价 |  | 市场价 | 价格差 | 合价
1 | CY | 柴油 | kg | 23.802 | 8.48 |  | 7.98 | -0.5 | -11.9
2 | QY | 汽油 | kg | 13.139 | 10.09 |  | 9.55 | -0.54 | -7.09
|  | 合 计 | [6 empty] | -18.99

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【绿化工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 绿化工程 |  |  |  |  | 3313.12
1 | 05B001 | 现场保留苗木 | 1.部位:现场保留苗木 | 株 | 2 | 230.6 | 461.2
2 | 05B002 | 移孤景树 | 1.部位:移孤景树起挖，外运暂按15km考虑，按实结算； | 株 | 2 | 1425.96 | 2851.92
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  | 3313.12
措施项目
单价措施合计
本页小计 | [6 empty] | 3313.12
合 计 | [6 empty] | 3313.12
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【绿化工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  | 51.42
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  | 51.42
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  | 115.34
5 | 3 | 扬尘治理措施费
合 计 |  |  |  |  | 166.76
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【绿化工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 其他
合 计
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【绿化工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 | 3479.88 |  | 3 | 104.4
表—13